PROJEKT BUDOWLANY

DZIAŁ KONSTRUKCJA

Temat: 	PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W KOZIEGŁOWACH – GMINA CZEROWNAK

Inwestor:		URZĄD GMINY CZERWONAK

Ul. ŹRÓDLANA 39

62-004 CZERWONAK

Adres

Inwestycji:	CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EW. 106/38, 107113, 107/26, 106/24

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302104_2

GMINA CZEROWNAK

OBRĘB: 0006- KOZIEGŁOWY

| Branża: Konstrukcja |
| --- |
| Autorzy opracowania: | Nr uprawnień: | Podpisy: |
| Główny Projektant Konstrukcji: mgr inż. Olgierd Rutnicki | WKP/0215/P00K/04 |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Starzecka | 111/PW/92 |  |

Poznań, Kwiecień 2017 r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY	3

1.	Dane ogólne	3

1.1.	Temat  opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Zakres opracowania	3

2.	Opis ogólny budynku	3

3.	Podstawowe materiały konstrukcyjne	4

4.	Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych	4

5.	Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej	7

6.	Wytyczne do wykonania konstrukcji stalowej	7

8.	Warunki gruntowo wodne	7

9.	Ochrona przeciwpożarowa obiektu	8

10.	Obciążenia oddziałowujące na konstrukcję	8

11.	Przyjęte schematy statyczne	14

12.	Wyciąg z obliczeń	16

13.	Załączniki	31

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	31

1. Rzut fundamentów 	rys.K.01	31

2. Rzut dachu 	rys.K.02	31

## I. OPIS TECHNICZNY

## Dane ogólne

### Temat  opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w branży konstrukcyjnej dla inwestycji pod nazwą:

„PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W KOZIEGŁOWACH – GMINA CZEROWNAK”

Lokalizacja budowy: nr działki 107/84,część działek nr ew. 106/38, 107113, 107/26, 106/24

Jednostka ewidencyjna 302104_2, gmina Czerwonak, obręb 0006 - Koziegłowy

### Podstawa opracowania

1. Projekt architektoniczny budynku

2. Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowow wodnych

3. Normy Budowlane a w szczególności:

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-EN 1991-1-3: 2005 –Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem

- PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

- PN- B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowanie

- PN- 90-B-03200  Konstrukcje  stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03002: 2007  Konstrukcje  murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN-81/B-03020 Posadowienie  bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

### Zakres opracowania

## Opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego kompleksu budynków Targowiska gminnego w Koziegłowach .

## Opis ogólny budynku

Zaprojektowano zespół czterech budynków o modularnej siatce słupów 3m x 3m. Obiekty składają się z części sprzedażowej oraz pomieszczeń technicznych i socjalnych. Trzy obiekty posiadają dach czterospadowy o wysokości w świetle kalenicy ok 6,44m. Zadaszenie zaprojektowano jako dwuspadowe o wysokości maksymalnej ok. 3m. Układ nośny dla budynków skrajnych stanowią dźwigary kratowe o rozpiętości  12m, 6m oraz 3m, oparte na słupach stalowych utwierdzonych w fundamencie. Obiekt w osi 1-3 i G-I zaprojektowano w konstrukcji murowanej, ze stropem monolitycznym. Konstrukcja zadaszenia składa się z dźwigarów stalowych o maksymalnym wysięgu wspornika 3m.

Konstrukcja dachu stężona w swojej płaszczyźnie za pomocą stężeń, tężników połaciowych. Warstwy poszycia dachowego projektuje się w pokryciu z blachy. Obudowa ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych z płyt warstwowych oraz z bloczków wapienno-piaskowych . Zaprojektowano posadowienie budynków na stopach i ławach fundamentowych.

Charakterystyczny poziomy budynków ±0,00= +86.70 m n.p.m.

Główny poziom posadowienia -1,0 = +85,70 m n.p.m.

## Podstawowe materiały konstrukcyjne

- Beton, C25/30,

- Podbeton, C8/10

- Klasa ekspozycji XC2,

- Stal profilowa S355

## Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych

FUNDAMENTY:

Projekt fundamentów wykonano na podstawie badań geotechnicznych.

Przyjęto – zgodnie z projektem architektury –  poziom ±0,00= +86,70 m n.p.m

Fundamenty zaprojektowano na poziomie -1,00m tj. +85,70 m n.p.m.

Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy B500SP. Przyjęto grubość 40cm dla ław i stóp fundamentowych. Pod całością należy wykonać warstwę podbetonu C8/10 o grubości 10cm.

Ścianę oporową zaprojektowano jako monolityczną o gr. 25cm, z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP. Podwaliny zaprojektowano jako monolityczne o gr 16cm , z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP.

Podczas wykonywania fundamentów należy zabetonować bednarki będące częścią instalacji uziemiającej. Pręty zbrojeniowe będące częścią instalacji uziemiającej należy łączyć przez spawanie.

Podczas prac fundamentowych należy przestrzegać n/w zasad:

-	wykopy fundamentowe powinny być wykonane w suchej porze roku i nie mogą być wykonywane   wyprzedzająco i stać otwarte,

- 	w wykopie należy pozostawić warstwę ochronną gr. 30cm, którą należy odspoić bezpośrednio przed przystąpieniem do prac fundamentowych ręcznie,

-	odsłonięte podłoże gruntowe należy przykryć minimum 10cm warstwą chudego betonu, co stanowi jednocześnie podbeton pod fundamenty.

-	naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami należy usunąć i wypełnić chudym betonem,

-	naruszony grunt wokół rur instalacyjnych przechodzących pod fundamentami należy usunąć i uzupełnić chudym betonem,

-	podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopuścić do tego aby w naruszonym wokół rury gruncie mogła migrować pod budynek woda gruntowa,

-   należy chronić wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

-   roboty ziemne i fundamentowe wykonywać pod ścisłym nadzorem geotechnicznym

- gabaryty fundamentów zostały obliczone przy założeniu występowania w poziomie posadowienia piasku średniego ID=0,49. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów o innych parametrach należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem w celu ewentualnej korekty gabarytów fundamentów.

W trakcie budowy konieczny jest stały nadzór geotechniczny.

ELEMENTY KPONSTRUKCYJNE:

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach:

- 150x150cmx40cm, 120x120x40cm, 100x100x40cm

Elementy z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP.

Podbeton o gr. 10cm z betonu C 8/10 (B10)

Rozmieszczenie zbrojenia wg rysunków projektu wykonawczego.

Ławy fundamentowe

Zaprojektowano ławy fundamentowe o wys. 40cm oraz szerokości 50cm.

Elementy z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP.

Podbeton o gr. 10cm z betonu C 8/10 (B10)

Podwaliny żelbetowe

Podwalinyy zaprojektowano jako monolityczne o grubości 16cm, z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP.

Strop żelbetowy

Zaprojektowano strop monolityczny o grubości 18cm, z betonu C20/25 zbrojony dwukierunkowo stalą B500SP. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

Wieniec żelbetowy

Zaprojektowano wieniec 24x24cm, z betonu C20/25 zbrojony 4 prętami Ø12 stalą klasy B500SP. Pręty należy łączyć na zakład i uciąglić w narożach.

Nadproże

Ze względu na odpornośc ogniową R120 zaprojektowano nadproże monolityczne o wysokości 24x24cm. Zbrojone 4 prętami Ø12 stalą klasy B500SP.

Ściany murowane

Zaprojektowano ściany z bloczków wapienno-piaskowych o gr. 24cm na zaprawie klejowej na cienkie spoiny. W ścianach murowanych wykonać wieńce pełną szerokość ściany.

- kategoria produkcji elementów murowych:  I,

-     kategoria wykonania robót A,

- niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnęk w ścianach nośnych większych od     dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002,

- elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana była jednolitym elementem konstrukcyjnym – elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu, lecz nie mniej niż 4cm.

Słupy stalowe

Słupy stalowe o wymiarach:

- RK100x100x6, RK100x100x4,

- RK120x120x5,

- IPE 200, IPE 160, RK100x100x5

Ze stali S355. Utwierdzone w fundamencie.

Dźwigary dachowe

W budynku zaprojektowano dźwigary dachowe kratowe z przekroji:

- pas górny: RK100x100x4, RK70x70x4, RK70x70x6,

- pas dolny: RK80x80x4, RK100x100x4, RK70x70x6

- skratowanie: RK40x40x4, RK50x50x4, RK70x70x4, RK70x70x6.

Dźwigary pełnościenne:

-IPE200

Wszystkie profile ze stali S355.

Płyty warstwowe

Przyjęto konstrukcję ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o układzie poziomym i rozpiętości 3m.

## Konstrukcje stalowe

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S355. Gabaryty przekrojów oraz rodzaje połączeń i śrub wg rysunków wykonawczych danego elementu.

## Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej

Klasa korozyjności: C2 - wg PN-EN ISO 12944

Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie (np. w systemie firmy Hempel). Powierzchnię należy przygotować do malowania  do klasy SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

## Wytyczne do wykonania konstrukcji stalowej

- Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2

- Uziemienie

Zapewnić ciągłość elektryczną wybranych prętów konstrukcyjnych wg projektu branżowego elektrycznego.

## Warunki gruntowo wodne

W podłożu występują nośne warstwy piasków drobnych i średnich na glinach zwałowych. Całość przykryta odkładem nasypów niebudowlanych o miąższości dochodzącej do 1,5m. Woda gruntowa na głębokości 2,6-3,2 m ppt.

Wystepują następujące pakiety geotechniczne:

Pakiet I – piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym Id=0,49

Pakiet IIa – gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej IL=0,27

Pakiet IIb – gliny piaszczyste o stanie konsystencji twardoplastycznej IL=0,21

Pakietyzacją nie objęto warstw zasypów ze względu na ich bardzo niejednorodny charakter i trudne do ustalenia wartości parametrów geotechnicznych.

Gabaryty fundamentów zostały obliczone przy założeniu występowania w poziomie posadowienia piasku średniego o Id=0,49

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów o mniejszej nośności lub gruntów nasypowych o parametrach mniejszych niż zakładano w obl. należy daną warstwę zastąpić podbetonem lub w porozumieniu z geologiem poprawić nośność tych gruntów.

Kategoria geotechniczna:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 września 1998 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych:

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji należy zaliczyć do prostych.

Kategoria geotechniczna budynku ze względu na warunki gruntowe do kategorii pierwszej.

## Ochrona przeciwpożarowa obiektu

Budynek zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej.

Poszczególne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej w następującej klasie odporności ogniowej:

| Element budowlany | klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 30 |
| konstrukcja dachu nad śmietnikiem | RE30 |
| ściany zewnętrzne na powierzchni powyżej 65% | E 30 |
| ściany wewnętrzne śmietnika stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe | REI 120 |
| ściany wewnętrzne (nie występują przy drodze ewakuacyjnej) | (-) |
| przekrycie dachu | (-) |
| ściany elewacyjne przy połączeniu ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o szerokości 2 m wykonane z materiałów niepalnych ocieplone wełną mineralną | EI 60 |

Wybrane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć do odpowiedniej odporności ogniowej poprzez zastosowanie powłok ochronnych lub obudowanie.

## Obciążenia oddziałowujące na konstrukcję

| ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Obciążenia stałe Gr. Warstwy [m]] Obc. char [kN/m3] Obc. char [kN/m2] gamma f Obc. obl [kN/m2] 1.płyty warstwowe 0,15 0,20 1,30 0,26 RAZEM STAŁE 0,20 1,30 0,26 dach Obciążenia stałe Gr. Warstwy [m]] Obc. char [kN/m3] Obc. char [kN/m2] gamma f Obc. obl [kN/m2] 1. pokrycie blachy 0,08 1,30 0,10 2. płyty OSB 0,03 7,00 0,21 1,30 0,27 RAZEM STAŁE 0,29 1,30 0,38 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I strefa wiatru

II strefa śniegowa

Obc. od śniegu:

- 0,99 kN/m2

- 0,72 kN/m2

- 0,54 kN/m2

- 0,36 kN/m2

- worki śnieżne: 2,79 kN/m2

Kombincje:

SGN/1=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30

SGN/2=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35

SGN/3=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35

SGN/4=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35

SGN/5=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35

SGN/6=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35

SGN/7=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35

SGN/8=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35

SGN/9=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35

SGN/10=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35

SGN/11=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35

SGN/12=1*1.10 + 2*1.10

SGN/13=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30

SGN/14=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35

SGN/15=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35

SGN/16=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35

SGN/17=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35

SGN/18=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35

SGN/19=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35

SGN/20=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35

SGN/21=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35

SGN/22=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35

SGN/23=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35

SGN/24=1*1.10 + 2*0.90

SGN/25=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30

SGN/26=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35

SGN/27=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35

SGN/28=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35

SGN/29=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35

SGN/30=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35

SGN/31=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35

SGN/32=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35

SGN/33=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35

SGN/34=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35

SGN/35=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35

SGN/36=1*0.90 + 2*1.10

SGN/37=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30

SGN/38=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35

SGN/39=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35

SGN/40=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35

SGN/41=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35

SGN/42=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35

SGN/43=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35

SGN/44=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35

SGN/45=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35

SGN/46=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35

SGN/47=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35

SGN/48=1*0.90 + 2*0.90

SGN/49=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 3*1.35

SGN/50=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 4*1.35

SGN/51=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 5*1.35

SGN/52=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 6*1.35

SGN/53=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 3*1.35

SGN/54=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 4*1.35

SGN/55=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 5*1.35

SGN/56=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 6*1.35

SGN/57=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 3*1.35

SGN/58=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 4*1.35

SGN/59=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 5*1.35

SGN/60=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 6*1.35

SGN/61=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 3*1.35

SGN/62=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 4*1.35

SGN/63=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 5*1.35

SGN/64=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 6*1.35

SGN/65=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50

SGN/66=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50

SGN/67=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50

SGN/68=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50

SGN/69=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50

SGN/70=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50

SGN/71=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50

SGN/72=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50

SGN/73=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50

SGN/74=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50

SGN/75=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50

SGN/76=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.50

SGN/77=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50

SGN/78=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50

SGN/79=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50

SGN/80=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.50

SGN/81=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.50

SGN/82=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.50

SGN/83=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.50

SGN/84=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.50

SGN/85=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50

SGN/86=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50

SGN/87=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50

SGN/88=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50

SGN/89=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50

SGN/90=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50

SGN/91=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50

SGN/92=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50

SGN/93=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50

SGN/94=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50

SGN/95=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50

SGN/96=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.50

SGN/97=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.50

SGN/98=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.50

SGN/99=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.50

SGN/100=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.50

SGN/101=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.50

SGN/102=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.50

SGN/103=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.50

SGN/104=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.50

SGN/105=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50

SGN/106=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50

SGN/107=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50

SGN/108=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50

SGN/109=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50

SGN/110=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50

SGN/111=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50

SGN/112=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50

SGN/113=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50

SGN/114=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50

SGN/115=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50

SGN/116=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.50

SGN/117=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.50

SGN/118=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.50

SGN/119=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.50

SGN/120=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.50

SGN/121=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.50

SGN/122=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.50

SGN/123=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.50

SGN/124=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.50

SGN/125=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50

SGN/126=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50

SGN/127=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50

SGN/128=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50

SGN/129=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50

SGN/130=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50

SGN/131=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50

SGN/132=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50

SGN/133=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50

SGN/134=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50

SGN/135=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50

SGN/136=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50

SGN/137=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50

SGN/138=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50

SGN/139=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.50

SGN/140=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.50

SGN/141=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.50

SGN/142=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.50

SGN/143=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.50

SGN/144=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.50

SGN/145=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/146=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/147=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/148=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/149=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/150=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/151=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/152=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/153=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/154=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/155=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/156=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/157=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/158=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/159=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/160=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/161=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/162=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/163=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/164=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/165=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/166=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/167=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/168=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/169=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/170=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/171=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/172=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/173=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/174=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/175=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/176=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/177=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/178=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/179=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/180=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/181=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/182=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/183=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/184=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/185=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/186=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/187=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/188=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/189=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/190=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/191=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/192=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/193=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/194=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/195=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/196=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/197=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/198=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/199=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/200=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/201=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/202=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/203=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/204=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/205=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/206=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/207=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/208=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/209=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/210=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/211=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/212=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/213=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/214=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/215=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/216=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/217=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/218=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/219=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/220=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/221=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/222=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/223=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/224=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/225=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/226=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/227=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/228=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/229=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/230=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/231=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/232=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/233=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/234=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/235=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/236=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/237=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/238=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/239=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/240=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/241=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/242=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/243=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/244=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/245=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/246=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/247=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/248=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/249=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/250=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/251=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/252=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/253=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/254=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/255=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/256=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/257=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/258=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/259=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/260=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/261=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/262=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/263=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/264=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/265=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/266=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/267=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/268=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/269=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/270=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/271=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/272=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/273=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/274=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/275=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/276=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/277=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/278=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/279=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/280=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/281=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/282=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/283=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/284=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/285=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/286=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/287=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/288=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/289=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/290=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/291=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/292=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/293=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/294=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/295=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/296=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/297=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/298=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/299=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/300=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/301=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/302=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/303=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/304=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/305=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 3*1.50

SGN/306=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 4*1.50

SGN/307=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 5*1.50

SGN/308=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 6*1.50

SGN/309=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50

SGN/310=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50

SGN/311=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50

SGN/312=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50

SGN/313=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 3*1.50

SGN/314=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 4*1.50

SGN/315=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 5*1.50

SGN/316=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 6*1.50

SGN/317=1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.50

SGN/318=1*1.10 + 2*0.90 + 4*1.50

SGN/319=1*1.10 + 2*0.90 + 5*1.50

SGN/320=1*1.10 + 2*0.90 + 6*1.50

SGN/321=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 3*1.50

SGN/322=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 4*1.50

SGN/323=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 5*1.50

SGN/324=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 6*1.50

SGN/325=1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.50

SGN/326=1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.50

SGN/327=1*0.90 + 2*1.10 + 5*1.50

SGN/328=1*0.90 + 2*1.10 + 6*1.50

SGN/329=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 3*1.50

SGN/330=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 4*1.50

SGN/331=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 5*1.50

SGN/332=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 6*1.50

SGN/333=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50

SGN/334=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50

SGN/335=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50

SGN/336=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50

SGN/337=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/338=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/339=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/340=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/341=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/342=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/343=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/344=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/345=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/346=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/347=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/348=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/349=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/350=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/351=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/352=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/353=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/354=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/355=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/356=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/357=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/358=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/359=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/360=1*1.10 + 2*1.10 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/361=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/362=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/363=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/364=1*1.10 + 2*1.10 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/365=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/366=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/367=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/368=1*1.10 + 2*1.10 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/369=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/370=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/371=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/372=1*1.10 + 2*1.10 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/373=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/374=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/375=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/376=1*1.10 + 2*1.10 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/377=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/378=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/379=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/380=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/381=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/382=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/383=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/384=1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/385=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/386=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/387=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/388=1*1.10 + 2*0.90 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/389=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/390=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/391=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/392=1*1.10 + 2*0.90 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/393=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/394=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/395=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/396=1*1.10 + 2*0.90 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/397=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/398=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/399=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/400=1*1.10 + 2*0.90 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/401=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/402=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/403=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/404=1*1.10 + 2*0.90 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/405=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/406=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/407=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/408=1*1.10 + 2*0.90 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/409=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/410=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/411=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/412=1*1.10 + 2*0.90 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/413=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/414=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/415=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/416=1*1.10 + 2*0.90 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/417=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/418=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/419=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/420=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/421=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/422=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/423=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/424=1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/425=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/426=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/427=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/428=1*0.90 + 2*1.10 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/429=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/430=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/431=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/432=1*0.90 + 2*1.10 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/433=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/434=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/435=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/436=1*0.90 + 2*1.10 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/437=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/438=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/439=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/440=1*0.90 + 2*1.10 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/441=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/442=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/443=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/444=1*0.90 + 2*1.10 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/445=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/446=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/447=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/448=1*0.90 + 2*1.10 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/449=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/450=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/451=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/452=1*0.90 + 2*1.10 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/453=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/454=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/455=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/456=1*0.90 + 2*1.10 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/457=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/458=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/459=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/460=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/461=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/462=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/463=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/464=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/465=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/466=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/467=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/468=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/469=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/470=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/471=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/472=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/473=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/474=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/475=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/476=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/477=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/478=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/479=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/480=1*0.90 + 2*0.90 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/481=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/482=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/483=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/484=1*0.90 + 2*0.90 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/485=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/486=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/487=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/488=1*0.90 + 2*0.90 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/489=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/490=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/491=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/492=1*0.90 + 2*0.90 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/493=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/494=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/495=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/496=1*0.90 + 2*0.90 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/497=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 3*1.20

SGN/498=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 4*1.20

SGN/499=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 5*1.20

SGN/500=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 6*1.20

SGN/501=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 3*1.20

SGN/502=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 4*1.20

SGN/503=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 5*1.20

SGN/504=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 6*1.20

SGN/505=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 3*1.20

SGN/506=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 4*1.20

SGN/507=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 5*1.20

SGN/508=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 6*1.20

SGN/509=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 3*1.20

SGN/510=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 4*1.20

SGN/511=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 5*1.20

SGN/512=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 6*1.20

SGN/513=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 3*1.20

SGN/514=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 4*1.20

SGN/515=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 5*1.20

SGN/516=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 6*1.20

SGN/517=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 3*1.20

SGN/518=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 4*1.20

SGN/519=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 5*1.20

SGN/520=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 6*1.20

SGN/521=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 3*1.20

SGN/522=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 4*1.20

SGN/523=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 5*1.20

SGN/524=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 6*1.20

SGN/525=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 3*1.20

SGN/526=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 4*1.20

SGN/527=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 5*1.20

SGN/528=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 6*1.20

SGN/529=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 3*1.20

SGN/530=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 4*1.20

SGN/531=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 5*1.20

SGN/532=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 6*1.20

SGN/533=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 3*1.20

SGN/534=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 4*1.20

SGN/535=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 5*1.20

SGN/536=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 6*1.20

SGN/537=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 3*1.20

SGN/538=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 4*1.20

SGN/539=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 5*1.20

SGN/540=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 6*1.20

SGN/541=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 3*1.20

SGN/542=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 4*1.20

SGN/543=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 5*1.20

SGN/544=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 6*1.20

SGN/545=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 3*1.20

SGN/546=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 4*1.20

SGN/547=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 5*1.20

SGN/548=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 6*1.20

SGN/549=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 3*1.20

SGN/550=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 4*1.20

SGN/551=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 5*1.20

SGN/552=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 6*1.20

SGN/553=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 3*1.20

SGN/554=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 4*1.20

SGN/555=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 5*1.20

SGN/556=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 6*1.20

SGN/557=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 3*1.20

SGN/558=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 4*1.20

SGN/559=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 5*1.20

SGN/560=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 6*1.20

SGN/561=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 3*1.20

SGN/562=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 4*1.20

SGN/563=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 5*1.20

SGN/564=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 6*1.20

SGN/565=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 3*1.20

SGN/566=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 4*1.20

SGN/567=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 5*1.20

SGN/568=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 6*1.20

SGN/569=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 3*1.20

SGN/570=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 4*1.20

SGN/571=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 5*1.20

SGN/572=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 6*1.20

SGN/573=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 3*1.20

SGN/574=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 4*1.20

SGN/575=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 5*1.20

SGN/576=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 6*1.20

SGN/577=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 3*1.20

SGN/578=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 4*1.20

SGN/579=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 5*1.20

SGN/580=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.35 + 6*1.20

SGN/581=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 3*1.20

SGN/582=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 4*1.20

SGN/583=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 5*1.20

SGN/584=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.35 + 6*1.20

SGN/585=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 3*1.20

SGN/586=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 4*1.20

SGN/587=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 5*1.20

SGN/588=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.35 + 6*1.20

SGN/589=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 3*1.20

SGN/590=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 4*1.20

SGN/591=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 5*1.20

SGN/592=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.35 + 6*1.20

SGN/593=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 3*1.20

SGN/594=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 4*1.20

SGN/595=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 5*1.20

SGN/596=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.35 + 6*1.20

SGN/597=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 3*1.20

SGN/598=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 4*1.20

SGN/599=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 5*1.20

SGN/600=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.35 + 6*1.20

SGN/601=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 3*1.20

SGN/602=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 4*1.20

SGN/603=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 5*1.20

SGN/604=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.35 + 6*1.20

SGN/605=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 3*1.20

SGN/606=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 4*1.20

SGN/607=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 5*1.20

SGN/608=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.35 + 6*1.20

SGN/609=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 3*1.20

SGN/610=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 4*1.20

SGN/611=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 5*1.20

SGN/612=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.35 + 6*1.20

SGN/613=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 3*1.20

SGN/614=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 4*1.20

SGN/615=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 5*1.20

SGN/616=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.35 + 6*1.20

SGN/617=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 3*1.20

SGN/618=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 4*1.20

SGN/619=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 5*1.20

SGN/620=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.35 + 6*1.20

SGN/621=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 3*1.20

SGN/622=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 4*1.20

SGN/623=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 5*1.20

SGN/624=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.35 + 6*1.20

SGN/625=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 3*1.20

SGN/626=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 4*1.20

SGN/627=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 5*1.20

SGN/628=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.35 + 6*1.20

SGN/629=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 3*1.20

SGN/630=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 4*1.20

SGN/631=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 5*1.20

SGN/632=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.35 + 6*1.20

SGN/633=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 3*1.20

SGN/634=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 4*1.20

SGN/635=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 5*1.20

SGN/636=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.35 + 6*1.20

SGN/637=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 3*1.20

SGN/638=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 4*1.20

SGN/639=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 5*1.20

SGN/640=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.35 + 6*1.20

SGN/641=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 3*1.20

SGN/642=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 4*1.20

SGN/643=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 5*1.20

SGN/644=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.35 + 6*1.20

SGN/645=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 3*1.20

SGN/646=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 4*1.20

SGN/647=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 5*1.20

SGN/648=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.35 + 6*1.20

SGN/649=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 3*1.20

SGN/650=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 4*1.20

SGN/651=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 5*1.20

SGN/652=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.35 + 6*1.20

SGN/653=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 3*1.20

SGN/654=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 4*1.20

SGN/655=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 5*1.20

SGN/656=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.35 + 6*1.20

SGN/657=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 3*1.35

SGN/658=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 4*1.35

SGN/659=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 5*1.35

SGN/660=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 6*1.35

SGN/661=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 3*1.35

SGN/662=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 4*1.35

SGN/663=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 5*1.35

SGN/664=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 6*1.35

SGN/665=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 3*1.35

SGN/666=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 4*1.35

SGN/667=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 5*1.35

SGN/668=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 6*1.35

SGN/669=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 3*1.35

SGN/670=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 4*1.35

SGN/671=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 5*1.35

SGN/672=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 6*1.35

SGN/673=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 3*1.35

SGN/674=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 4*1.35

SGN/675=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 5*1.35

SGN/676=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 6*1.35

SGN/677=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 3*1.35

SGN/678=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 4*1.35

SGN/679=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 5*1.35

SGN/680=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 6*1.35

SGN/681=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 3*1.35

SGN/682=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 4*1.35

SGN/683=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 5*1.35

SGN/684=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 6*1.35

SGN/685=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 3*1.35

SGN/686=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 4*1.35

SGN/687=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 5*1.35

SGN/688=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 6*1.35

SGN/689=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 3*1.35

SGN/690=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 4*1.35

SGN/691=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 5*1.35

SGN/692=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 6*1.35

SGN/693=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 3*1.35

SGN/694=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 4*1.35

SGN/695=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 5*1.35

SGN/696=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 6*1.35

SGN/697=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 3*1.35

SGN/698=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 4*1.35

SGN/699=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 5*1.35

SGN/700=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 6*1.35

SGN/701=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 3*1.35

SGN/702=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 4*1.35

SGN/703=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 5*1.35

SGN/704=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 6*1.35

SGN/705=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 3*1.35

SGN/706=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 4*1.35

SGN/707=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 5*1.35

SGN/708=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 6*1.35

SGN/709=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 3*1.35

SGN/710=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 4*1.35

SGN/711=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 5*1.35

SGN/712=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 6*1.35

SGN/713=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 3*1.35

SGN/714=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 4*1.35

SGN/715=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 5*1.35

SGN/716=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 6*1.35

SGN/717=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 3*1.35

SGN/718=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 4*1.35

SGN/719=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 5*1.35

SGN/720=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 6*1.35

SGN/721=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 3*1.35

SGN/722=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 4*1.35

SGN/723=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 5*1.35

SGN/724=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 6*1.35

SGN/725=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 3*1.35

SGN/726=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 4*1.35

SGN/727=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 5*1.35

SGN/728=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 6*1.35

SGN/729=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 3*1.35

SGN/730=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 4*1.35

SGN/731=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 5*1.35

SGN/732=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 6*1.35

SGN/733=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 3*1.35

SGN/734=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 4*1.35

SGN/735=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 5*1.35

SGN/736=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 6*1.35

SGN/737=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 3*1.35

SGN/738=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 4*1.35

SGN/739=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 5*1.35

SGN/740=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 7*1.20 + 6*1.35

SGN/741=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 3*1.35

SGN/742=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 4*1.35

SGN/743=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 5*1.35

SGN/744=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 8*1.20 + 6*1.35

SGN/745=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 3*1.35

SGN/746=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 4*1.35

SGN/747=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 5*1.35

SGN/748=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 9*1.20 + 6*1.35

SGN/749=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 3*1.35

SGN/750=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 4*1.35

SGN/751=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 5*1.35

SGN/752=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 10*1.20 + 6*1.35

SGN/753=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 3*1.35

SGN/754=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 4*1.35

SGN/755=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 5*1.35

SGN/756=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 11*1.20 + 6*1.35

SGN/757=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 3*1.35

SGN/758=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 4*1.35

SGN/759=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 5*1.35

SGN/760=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 12*1.20 + 6*1.35

SGN/761=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 3*1.35

SGN/762=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 4*1.35

SGN/763=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 5*1.35

SGN/764=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 13*1.20 + 6*1.35

SGN/765=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 3*1.35

SGN/766=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 4*1.35

SGN/767=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 5*1.35

SGN/768=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 14*1.20 + 6*1.35

SGN/769=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 3*1.35

SGN/770=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 4*1.35

SGN/771=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 5*1.35

SGN/772=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 15*1.20 + 6*1.35

SGN/773=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 3*1.35

SGN/774=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 4*1.35

SGN/775=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 5*1.35

SGN/776=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.30 + 16*1.20 + 6*1.35

SGN/777=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 3*1.35

SGN/778=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 4*1.35

SGN/779=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 5*1.35

SGN/780=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 7*1.20 + 6*1.35

SGN/781=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 3*1.35

SGN/782=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 4*1.35

SGN/783=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 5*1.35

SGN/784=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 8*1.20 + 6*1.35

SGN/785=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 3*1.35

SGN/786=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 4*1.35

SGN/787=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 5*1.35

SGN/788=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 9*1.20 + 6*1.35

SGN/789=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 3*1.35

SGN/790=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 4*1.35

SGN/791=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 5*1.35

SGN/792=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 10*1.20 + 6*1.35

SGN/793=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 3*1.35

SGN/794=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 4*1.35

SGN/795=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 5*1.35

SGN/796=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 11*1.20 + 6*1.35

SGN/797=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 3*1.35

SGN/798=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 4*1.35

SGN/799=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 5*1.35

SGN/800=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 12*1.20 + 6*1.35

SGN/801=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 3*1.35

SGN/802=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 4*1.35

SGN/803=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 5*1.35

SGN/804=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 13*1.20 + 6*1.35

SGN/805=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 3*1.35

SGN/806=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 4*1.35

SGN/807=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 5*1.35

SGN/808=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 14*1.20 + 6*1.35

SGN/809=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 3*1.35

SGN/810=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 4*1.35

SGN/811=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 5*1.35

SGN/812=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 15*1.20 + 6*1.35

SGN/813=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 3*1.35

SGN/814=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 4*1.35

SGN/815=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 5*1.35

SGN/816=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.30 + 16*1.20 + 6*1.35

SGN/817=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 3*1.20

SGN/818=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 4*1.20

SGN/819=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 5*1.20

SGN/820=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 6*1.20

SGN/821=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 3*1.20

SGN/822=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 4*1.20

SGN/823=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 5*1.20

SGN/824=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 6*1.20

SGN/825=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 3*1.20

SGN/826=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 4*1.20

SGN/827=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 5*1.20

SGN/828=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 6*1.20

SGN/829=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 3*1.20

SGN/830=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 4*1.20

SGN/831=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 5*1.20

SGN/832=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 6*1.20

SGN/833=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 3*1.20

SGN/834=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 4*1.20

SGN/835=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 5*1.20

SGN/836=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 6*1.20

SGN/837=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 3*1.20

SGN/838=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 4*1.20

SGN/839=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 5*1.20

SGN/840=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 6*1.20

SGN/841=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 3*1.20

SGN/842=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 4*1.20

SGN/843=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 5*1.20

SGN/844=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 6*1.20

SGN/845=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 3*1.20

SGN/846=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 4*1.20

SGN/847=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 5*1.20

SGN/848=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 6*1.20

SGN/849=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 3*1.20

SGN/850=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 4*1.20

SGN/851=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 5*1.20

SGN/852=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 6*1.20

SGN/853=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 3*1.20

SGN/854=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 4*1.20

SGN/855=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 5*1.20

SGN/856=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 6*1.20

SGN/857=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 3*1.20

SGN/858=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 4*1.20

SGN/859=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 5*1.20

SGN/860=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 6*1.20

SGN/861=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 3*1.20

SGN/862=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 4*1.20

SGN/863=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 5*1.20

SGN/864=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 6*1.20

SGN/865=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 3*1.20

SGN/866=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 4*1.20

SGN/867=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 5*1.20

SGN/868=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 6*1.20

SGN/869=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 3*1.20

SGN/870=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 4*1.20

SGN/871=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 5*1.20

SGN/872=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 6*1.20

SGN/873=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 3*1.20

SGN/874=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 4*1.20

SGN/875=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 5*1.20

SGN/876=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 6*1.20

SGN/877=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 3*1.20

SGN/878=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 4*1.20

SGN/879=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 5*1.20

SGN/880=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 6*1.20

SGN/881=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 3*1.20

SGN/882=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 4*1.20

SGN/883=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 5*1.20

SGN/884=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 6*1.20

SGN/885=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 3*1.20

SGN/886=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 4*1.20

SGN/887=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 5*1.20

SGN/888=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 6*1.20

SGN/889=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 3*1.20

SGN/890=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 4*1.20

SGN/891=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 5*1.20

SGN/892=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 6*1.20

SGN/893=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 3*1.20

SGN/894=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 4*1.20

SGN/895=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 5*1.20

SGN/896=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 6*1.20

SGN/897=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 3*1.20

SGN/898=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 4*1.20

SGN/899=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 5*1.20

SGN/900=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.50 + 6*1.20

SGN/901=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 3*1.20

SGN/902=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 4*1.20

SGN/903=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 5*1.20

SGN/904=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.50 + 6*1.20

SGN/905=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 3*1.20

SGN/906=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 4*1.20

SGN/907=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 5*1.20

SGN/908=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.50 + 6*1.20

SGN/909=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 3*1.20

SGN/910=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 4*1.20

SGN/911=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 5*1.20

SGN/912=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.50 + 6*1.20

SGN/913=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 3*1.20

SGN/914=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 4*1.20

SGN/915=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 5*1.20

SGN/916=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.50 + 6*1.20

SGN/917=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 3*1.20

SGN/918=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 4*1.20

SGN/919=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 5*1.20

SGN/920=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.50 + 6*1.20

SGN/921=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 3*1.20

SGN/922=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 4*1.20

SGN/923=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 5*1.20

SGN/924=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.50 + 6*1.20

SGN/925=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 3*1.20

SGN/926=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 4*1.20

SGN/927=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 5*1.20

SGN/928=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.50 + 6*1.20

SGN/929=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 3*1.20

SGN/930=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 4*1.20

SGN/931=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 5*1.20

SGN/932=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.50 + 6*1.20

SGN/933=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 3*1.20

SGN/934=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 4*1.20

SGN/935=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 5*1.20

SGN/936=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.50 + 6*1.20

SGN/937=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 3*1.20

SGN/938=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 4*1.20

SGN/939=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 5*1.20

SGN/940=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.50 + 6*1.20

SGN/941=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 3*1.20

SGN/942=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 4*1.20

SGN/943=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 5*1.20

SGN/944=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.50 + 6*1.20

SGN/945=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 3*1.20

SGN/946=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 4*1.20

SGN/947=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 5*1.20

SGN/948=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.50 + 6*1.20

SGN/949=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 3*1.20

SGN/950=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 4*1.20

SGN/951=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 5*1.20

SGN/952=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.50 + 6*1.20

SGN/953=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 3*1.20

SGN/954=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 4*1.20

SGN/955=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 5*1.20

SGN/956=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.50 + 6*1.20

SGN/957=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 3*1.20

SGN/958=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 4*1.20

SGN/959=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 5*1.20

SGN/960=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.50 + 6*1.20

SGN/961=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 3*1.20

SGN/962=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 4*1.20

SGN/963=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 5*1.20

SGN/964=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.50 + 6*1.20

SGN/965=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 3*1.20

SGN/966=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 4*1.20

SGN/967=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 5*1.20

SGN/968=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.50 + 6*1.20

SGN/969=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 3*1.20

SGN/970=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 4*1.20

SGN/971=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 5*1.20

SGN/972=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.50 + 6*1.20

SGN/973=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 3*1.20

SGN/974=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 4*1.20

SGN/975=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 5*1.20

SGN/976=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.50 + 6*1.20

SGN/977=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/978=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/979=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/980=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/981=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/982=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/983=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/984=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/985=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/986=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/987=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/988=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/989=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/990=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/991=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/992=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/993=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/994=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/995=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/996=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/997=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/998=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/999=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/1000=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/1001=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/1002=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/1003=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/1004=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/1005=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/1006=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/1007=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/1008=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/1009=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/1010=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/1011=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/1012=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/1013=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/1014=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/1015=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/1016=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/1017=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/1018=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/1019=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/1020=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/1021=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/1022=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/1023=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/1024=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/1025=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/1026=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/1027=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/1028=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/1029=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/1030=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/1031=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/1032=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/1033=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/1034=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/1035=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/1036=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/1037=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/1038=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/1039=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/1040=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/1041=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/1042=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/1043=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/1044=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/1045=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/1046=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/1047=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/1048=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/1049=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/1050=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/1051=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/1052=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/1053=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/1054=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/1055=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/1056=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/1057=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/1058=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/1059=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/1060=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/1061=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/1062=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/1063=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/1064=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/1065=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/1066=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/1067=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/1068=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/1069=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/1070=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/1071=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/1072=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/1073=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/1074=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/1075=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/1076=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/1077=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/1078=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/1079=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/1080=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/1081=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/1082=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/1083=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/1084=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/1085=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/1086=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/1087=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/1088=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/1089=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/1090=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/1091=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/1092=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/1093=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/1094=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/1095=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/1096=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/1097=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 3*1.35

SGN/1098=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 4*1.35

SGN/1099=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 5*1.35

SGN/1100=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.50 + 6*1.35

SGN/1101=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 3*1.35

SGN/1102=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 4*1.35

SGN/1103=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 5*1.35

SGN/1104=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.50 + 6*1.35

SGN/1105=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 3*1.35

SGN/1106=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 4*1.35

SGN/1107=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 5*1.35

SGN/1108=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.50 + 6*1.35

SGN/1109=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 3*1.35

SGN/1110=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 4*1.35

SGN/1111=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 5*1.35

SGN/1112=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.50 + 6*1.35

SGN/1113=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 3*1.35

SGN/1114=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 4*1.35

SGN/1115=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 5*1.35

SGN/1116=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.50 + 6*1.35

SGN/1117=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 3*1.35

SGN/1118=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 4*1.35

SGN/1119=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 5*1.35

SGN/1120=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.50 + 6*1.35

SGN/1121=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 3*1.35

SGN/1122=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 4*1.35

SGN/1123=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 5*1.35

SGN/1124=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.50 + 6*1.35

SGN/1125=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 3*1.35

SGN/1126=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 4*1.35

SGN/1127=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 5*1.35

SGN/1128=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.50 + 6*1.35

SGN/1129=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 3*1.35

SGN/1130=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 4*1.35

SGN/1131=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 5*1.35

SGN/1132=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.50 + 6*1.35

SGN/1133=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 3*1.35

SGN/1134=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 4*1.35

SGN/1135=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 5*1.35

SGN/1136=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.50 + 6*1.35

SGN/1137=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 3*1.50

SGN/1138=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 4*1.50

SGN/1139=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 5*1.50

SGN/1140=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 6*1.50

SGN/1141=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 3*1.50

SGN/1142=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 4*1.50

SGN/1143=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

SGN/1144=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 6*1.50

SGN/1145=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 3*1.50

SGN/1146=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 4*1.50

SGN/1147=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 5*1.50

SGN/1148=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 6*1.50

SGN/1149=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 3*1.50

SGN/1150=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 4*1.50

SGN/1151=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 5*1.50

SGN/1152=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 6*1.50

SGN/1153=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 3*1.50

SGN/1154=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 4*1.50

SGN/1155=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 5*1.50

SGN/1156=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 6*1.50

SGN/1157=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 3*1.50

SGN/1158=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 4*1.50

SGN/1159=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

SGN/1160=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 6*1.50

SGN/1161=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 3*1.50

SGN/1162=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 4*1.50

SGN/1163=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 5*1.50

SGN/1164=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 6*1.50

SGN/1165=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 3*1.50

SGN/1166=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 4*1.50

SGN/1167=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 5*1.50

SGN/1168=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 6*1.50

SGN/1169=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 3*1.50

SGN/1170=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 4*1.50

SGN/1171=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 5*1.50

SGN/1172=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 6*1.50

SGN/1173=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 3*1.50

SGN/1174=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 4*1.50

SGN/1175=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 5*1.50

SGN/1176=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 6*1.50

SGN/1177=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 3*1.50

SGN/1178=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 4*1.50

SGN/1179=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 5*1.50

SGN/1180=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 6*1.50

SGN/1181=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 3*1.50

SGN/1182=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 4*1.50

SGN/1183=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

SGN/1184=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 6*1.50

SGN/1185=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 3*1.50

SGN/1186=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 4*1.50

SGN/1187=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 5*1.50

SGN/1188=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 6*1.50

SGN/1189=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 3*1.50

SGN/1190=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 4*1.50

SGN/1191=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 5*1.50

SGN/1192=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 6*1.50

SGN/1193=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 3*1.50

SGN/1194=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 4*1.50

SGN/1195=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 5*1.50

SGN/1196=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 6*1.50

SGN/1197=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 3*1.50

SGN/1198=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 4*1.50

SGN/1199=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

SGN/1200=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 6*1.50

SGN/1201=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 3*1.50

SGN/1202=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 4*1.50

SGN/1203=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 5*1.50

SGN/1204=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 6*1.50

SGN/1205=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 3*1.50

SGN/1206=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 4*1.50

SGN/1207=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 5*1.50

SGN/1208=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 6*1.50

SGN/1209=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 3*1.50

SGN/1210=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 4*1.50

SGN/1211=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 5*1.50

SGN/1212=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 6*1.50

SGN/1213=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 3*1.50

SGN/1214=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 4*1.50

SGN/1215=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 5*1.50

SGN/1216=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 6*1.50

SGN/1217=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 3*1.50

SGN/1218=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 4*1.50

SGN/1219=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 5*1.50

SGN/1220=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 7*1.20 + 6*1.50

SGN/1221=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 3*1.50

SGN/1222=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 4*1.50

SGN/1223=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

SGN/1224=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 8*1.20 + 6*1.50

SGN/1225=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 3*1.50

SGN/1226=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 4*1.50

SGN/1227=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 5*1.50

SGN/1228=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 9*1.20 + 6*1.50

SGN/1229=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 3*1.50

SGN/1230=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 4*1.50

SGN/1231=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 5*1.50

SGN/1232=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 10*1.20 + 6*1.50

SGN/1233=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 3*1.50

SGN/1234=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 4*1.50

SGN/1235=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 5*1.50

SGN/1236=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 11*1.20 + 6*1.50

SGN/1237=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 3*1.50

SGN/1238=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 4*1.50

SGN/1239=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

SGN/1240=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 12*1.20 + 6*1.50

SGN/1241=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 3*1.50

SGN/1242=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 4*1.50

SGN/1243=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 5*1.50

SGN/1244=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 13*1.20 + 6*1.50

SGN/1245=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 3*1.50

SGN/1246=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 4*1.50

SGN/1247=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 5*1.50

SGN/1248=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 14*1.20 + 6*1.50

SGN/1249=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 3*1.50

SGN/1250=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 4*1.50

SGN/1251=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 5*1.50

SGN/1252=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 15*1.20 + 6*1.50

SGN/1253=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 3*1.50

SGN/1254=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 4*1.50

SGN/1255=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 5*1.50

SGN/1256=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.17 + 16*1.20 + 6*1.50

SGN/1257=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 3*1.50

SGN/1258=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 4*1.50

SGN/1259=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 5*1.50

SGN/1260=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 7*1.20 + 6*1.50

SGN/1261=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 3*1.50

SGN/1262=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 4*1.50

SGN/1263=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 5*1.50

SGN/1264=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 8*1.20 + 6*1.50

SGN/1265=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 3*1.50

SGN/1266=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 4*1.50

SGN/1267=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 5*1.50

SGN/1268=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 9*1.20 + 6*1.50

SGN/1269=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 3*1.50

SGN/1270=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 4*1.50

SGN/1271=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 5*1.50

SGN/1272=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 10*1.20 + 6*1.50

SGN/1273=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 3*1.50

SGN/1274=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 4*1.50

SGN/1275=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 5*1.50

SGN/1276=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 11*1.20 + 6*1.50

SGN/1277=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 3*1.50

SGN/1278=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 4*1.50

SGN/1279=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 5*1.50

SGN/1280=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 12*1.20 + 6*1.50

SGN/1281=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 3*1.50

SGN/1282=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 4*1.50

SGN/1283=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 5*1.50

SGN/1284=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 13*1.20 + 6*1.50

SGN/1285=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 3*1.50

SGN/1286=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 4*1.50

SGN/1287=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 5*1.50

SGN/1288=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 14*1.20 + 6*1.50

SGN/1289=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 3*1.50

SGN/1290=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 4*1.50

SGN/1291=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 5*1.50

SGN/1292=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 15*1.20 + 6*1.50

SGN/1293=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 3*1.50

SGN/1294=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 4*1.50

SGN/1295=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 5*1.50

SGN/1296=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.17 + 16*1.20 + 6*1.50

SGN/1297=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/1298=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/1299=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/1300=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/1301=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/1302=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/1303=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/1304=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/1305=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/1306=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/1307=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/1308=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/1309=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/1310=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/1311=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/1312=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/1313=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/1314=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/1315=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/1316=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/1317=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/1318=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/1319=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/1320=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/1321=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/1322=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/1323=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/1324=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/1325=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/1326=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/1327=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/1328=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/1329=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/1330=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/1331=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/1332=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/1333=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/1334=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/1335=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/1336=1*1.10 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/1337=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/1338=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/1339=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/1340=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/1341=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/1342=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/1343=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/1344=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/1345=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/1346=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/1347=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/1348=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/1349=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/1350=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/1351=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/1352=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/1353=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/1354=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/1355=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/1356=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/1357=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/1358=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/1359=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/1360=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/1361=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/1362=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/1363=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/1364=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/1365=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/1366=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/1367=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/1368=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/1369=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/1370=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/1371=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/1372=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/1373=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/1374=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/1375=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/1376=1*1.10 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/1377=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/1378=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/1379=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/1380=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/1381=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/1382=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/1383=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/1384=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/1385=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/1386=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/1387=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/1388=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/1389=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/1390=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/1391=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/1392=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/1393=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/1394=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/1395=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/1396=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/1397=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/1398=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/1399=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/1400=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/1401=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/1402=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/1403=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/1404=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/1405=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/1406=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/1407=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/1408=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/1409=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/1410=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/1411=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/1412=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/1413=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/1414=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/1415=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/1416=1*0.90 + 2*1.10 + 17*1.04 + 16*1.35 + 6*1.50

SGN/1417=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 3*1.50

SGN/1418=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 4*1.50

SGN/1419=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 5*1.50

SGN/1420=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 7*1.35 + 6*1.50

SGN/1421=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 3*1.50

SGN/1422=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 4*1.50

SGN/1423=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 5*1.50

SGN/1424=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 8*1.35 + 6*1.50

SGN/1425=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 3*1.50

SGN/1426=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 4*1.50

SGN/1427=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 5*1.50

SGN/1428=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 9*1.35 + 6*1.50

SGN/1429=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 3*1.50

SGN/1430=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 4*1.50

SGN/1431=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 5*1.50

SGN/1432=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 10*1.35 + 6*1.50

SGN/1433=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 3*1.50

SGN/1434=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 4*1.50

SGN/1435=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 5*1.50

SGN/1436=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 11*1.35 + 6*1.50

SGN/1437=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 3*1.50

SGN/1438=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 4*1.50

SGN/1439=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 5*1.50

SGN/1440=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 12*1.35 + 6*1.50

SGN/1441=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 3*1.50

SGN/1442=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 4*1.50

SGN/1443=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 5*1.50

SGN/1444=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 13*1.35 + 6*1.50

SGN/1445=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 3*1.50

SGN/1446=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 4*1.50

SGN/1447=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 5*1.50

SGN/1448=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 14*1.35 + 6*1.50

SGN/1449=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 3*1.50

SGN/1450=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 4*1.50

SGN/1451=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 5*1.50

SGN/1452=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 15*1.35 + 6*1.50

SGN/1453=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 3*1.50

SGN/1454=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 4*1.50

SGN/1455=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 5*1.50

SGN/1456=1*0.90 + 2*0.90 + 17*1.04 + 16*1.35 + 6*1.50

SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 17*1.00

SGU/2=1*1.00 + 2*1.00

SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

SGU/4=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SGU/5=1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.00

SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 10*1.00

SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 11*1.00

SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 12*1.00

SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 13*1.00

SGU/10=1*1.00 + 2*1.00 + 14*1.00

SGU/11=1*1.00 + 2*1.00 + 15*1.00

SGU/12=1*1.00 + 2*1.00 + 16*1.00

SGU/13=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

SGU/14=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

SGU/15=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

SGU/16=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

## Przyjęte schematy statyczne

Główne układy nośne:

Przyjęto następujące założenia:

- słupy połączone ze stopami w sposób sztywny

- utwierdzenie słupów w fundamentach zapewnia stateczność konstrukcji na działanie sił poziomych,

- połać dachu usztywniona w swojej płaszczyźnie przez wprowadzenie systemu tężników i stężeń dachowych oraz wieńca obwodowego

## Wyciąg z obliczeń

Podstawowe siły wewnętrzne w słupach stalowych:

Podstawowe siły wewnętrzne w dźwigarach od obc zew.:

Reakcje na fundamenty:

Deformacje konstrukcji od wiatru:

Przykładowe wymiarowanie stopy fundamentowej :

Stopa fundamentowa: Fundament259...340	Ilość: 1

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: PN-81/B-03020

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

1.1.2	Geometria:

A 	= 1,50 (m)		a 	= 0,20 (m)

B 	= 1,50 (m)		b 	= 0,20 (m)

h1 	= 0,40 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 0,00 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a' 	= 20,0 (cm)

b' 	= 20,0 (cm)

c1	= 5,0 (cm)

c2	= 5,0 (cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: B25; wytrzymałość charakterystyczna = 20,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (RB500W)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą:	: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie średnie

- Sdop = 7,0 (cm)

- czas realizacji budynku:	tb > 12 miesięcy

- = 1,00

Przesunięcie

Obrót

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych: w rdzeniu I

- całkowitych: w rdzeniu I

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= -0,40 (m)

Piasek średni

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1733.52 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	33.0 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

• IL / ID:	0.49

• Symbol konsolidacji:	----

• Typ wilgotności:	mało wilgotne

• Mo:	95.88 (MPa)

• M:		106.54 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN/61=1*1.10 + 2*1.10 + 11*1.50 + 3*1.35 N=4,18 Mx=-1,59 My=0,10 Fx=0,11 Fy=1,15

Współczynniki obciążeniowe:	1.10 * ciężar fundamentu

1.20 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 42,32 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 46,50 (kN)	Mx = -2,05 (kN*m)	My = 0,14 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = 0,04 (m)	eL = 0,00 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	B_ = 1,41 (m)	L_ = 1,49 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 0,80 (m)

Współczynniki nośności:

NB	=	7.18

NC	=	29.42

ND	=	17.78

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

iB	=	0.91

iC	=	0.94

iD	=	0.96

Parametry geotechniczne:

cu = 0.00 (MPa)	u = 1701,5

D = 1560.17 (kG/m3)	B = 1560.17 (kG/m3)

Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 1294,38 (kN)

Naprężenie w gruncie:	0.02 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	Qf * m / Nr = 22.55  >  1

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU/12=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 N=3,52 Mx=-0,00 My=0,09 Fx=0,10 Fy=0,00

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 37,11 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,02 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 0,38 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,00 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,02 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,0 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,0 (cm)  <  Sadm = 7,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	1260  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/360=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 6*1.50 N=-18,05 Mx=-1,54 My=-0,03 Fx=-0,03 Fy=1,12

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Powierzchnia kontaktu:	s	= -0,89

slim	= 0,00

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/360=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 6*1.50 N=-18,05 Mx=-1,54 My=0,03 Fx=0,03 Fy=1,12

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 33,39 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 15,35 (kN)	Mx = -1,98 (kN*m)	My = 0,04 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,50 (m)	B_ = 1,50 (m)

Współczynnik tarcia fundament - grunt:	 = 0,46

Kohezja:	C = 0.00 (MPa)

Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

Wartość siły poślizgu	F = 1,12 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	F(stab) = 7,04 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	F(stab) * m / F = 4.54  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN/360=1*0.90 + 2*0.90 + 11*1.35 + 6*1.50 N=-18,05 Mx=-1,54 My=-0,03 Fx=-0,03 Fy=1,12

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 33,39 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 15,35 (kN)	Mx = -1,98 (kN*m)	My = -0,04 (kN*m)

Moment stabilizujący:	Mstab	= 25,05 (kN*m)

Moment obracający:	Mrenv	= 15,52 (kN*m)

Stateczność na obrót: 	Mstab * m / M = 1.162  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN/348=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.35 + 6*1.50 N=-19,32 Mx=-0,00 My=0,78 Fx=0,50 Fy=0,00

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 33,39 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 14,08 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = 0,98 (kN*m)

Moment stabilizujący:	Mstab	= 25,05 (kN*m)

Moment obracający:	Mrenv	= 15,46 (kN*m)

Stateczność na obrót: 	Mstab * m / M = 1.166  >  1

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   17  	PUNKT:   7	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.84 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   244 SGN/228=1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.35 + 6*1.50  (1+2)*1.10+8*1.35+6*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 355

fd = 305.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     QH 120x120x5

h=12.0 cm

b=12.0 cm 	Ay=11.35 cm2 	Az=11.35 cm2 	Ax=22.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=498.00 cm4 	Iz=498.00 cm4 	Ix=762.35 cm4

tf=0.5 cm 	Wely=83.00 cm3 	Welz=83.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = 84.53 kN  	My = 1.63 kN*m 	Mz = -6.17 kN*m 	Vy = 3.31 kN

Nrc = 692.35 kN 	Mry = 25.32 kN*m 	Mrz = 25.32 kN*m	Vry = 200.78 kN

Mry_v = 25.32 kN*m 	Mrz_v = 25.32 kN*m	Vz = 1.05 kN

KLASA PRZEKROJU = 3 	By*Mymax = 1.63 kN*m	Bz*Mzmax = -6.17 kN*m	Vrz = 200.78 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	La_L = 0.28	Nw = 138999.51 kN	fi L = 1.00

Ld = 5.68 m	Nz = 319.93 kN	Mcr = 441.72 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

Ly = 2.84 m 	Lambda_y = 1.69 	Lz = 2.84 m 	Lambda_z = 1.69

Lwy = 5.68 m 	Ncr y = 319.93 kN 	Lwz = 5.68 m 	Ncr z = 319.93 kN

Lambda y = 121.27 	fi y = 0.31 	Lambda z = 121.27 	fi z = 0.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.39 + 0.06 + 0.24 = 0.70 < 1.00 - Delta z = 0.97 (58)

Vy/Vry = 0.02  <  1.00    Vz/Vrz = 0.01  <  1.00   (53)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/125.00 = 2.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   399 SGU/3=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00  (1+2+8)*1.00

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

## Uwagi końcowe

- Niniejsze opracowanie służy do celów uzyskana pozwolenia na budowę, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. Podstawą do realizacji konstrukcji może być jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.

- Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgodnić z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

- Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną zgodę autorów.

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP (stosować odzież ochronną, zabezpieczenia montażowe i zapewniające stateczność wznoszonym konstrukcjom itp.).

- Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednia dopuszczenia i atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce.

Opracował:

Mgr inż. Olgierd Rutnicki

## 13. Załączniki

1. Oświadczenie projektantów konstrukcji.

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### Rzut fundamentów 	rys.K.01

### Rzut dachu 	rys.K.02

Poznań, 2018-04

Oświadczenie

Projektanta i Sprawdzającego

Ja, niżej podpisany:

1)  mgr inż. Olgierd Mikołaj Rutnicki		- Projektant

2) mgr inż. Katarzyna Starzecka		- Sprawdzający

Posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

1) nr WKP/0215/POOK/04

-  projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

2) nr 111/PW/92

-  projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

oraz aktualny wpis na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Rady Izby Inżynierów RP.

1)  pod nr WKP/BO/0155/05

2)  pod nr WKP/BO/4724/01

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. poz.1332 z 2017r. z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że

"PROJEKT TARGOWISKA GMINNEGO W KOZIEGLOWACH GMINA CZERWONAK ",

zlokalizowany:

Działka nr ew. 107/84.

Część działek nr ew. 106/38, 107/13, 107/26, 106/24

Jednostka ewidencyjna 302104_2 , Gmina czerwonak, Obręb: 0006 – Koziegłowy

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

| Projektant |  | Sprawdzający |
| --- | --- | --- |