Zakup i instalacja małej architektury

Ławki

W ramach zadania należy przewidzieć montaż ławek w ilości 2 szt. dla pasażerów komunikacji publicznej zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Konstrukcja nośna ławki – ze stalowych rur. Siedzisko i oparcie – z grubych dębowych desek, zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi z możliwością przykręcenia ławki do podłoża.

Kosze na śmieci.

Dodatkowo należy przewidzieć montaż koszy na śmieci w ilości 2 szt. w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Zaleca się zastosowanie koszy z katalogu rozwiązań typowych mebli miejskich. Kosze powinny być duże dostosowane do wymaganych potrzeb.